| Projekt: | «Projekt» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektnummer: | «Projektnummer» | Projektleiter: | «Projektleiter» |
| Anlage / Server-ID: | «Anlage» |  |  |
| Auftraggeber / Kunde: | «Auftraggeber» |  |  |

Allgemein

| Alle Softwareteile arbeiten zusammen ohne sich zu „verklemmen“ |  |
| --- | --- |
| Vom Normalbetrieb abweichende Situationen können ohne Einsatz von Entwicklungswerkzeugen gelöst werden |  |
| Die Berechtigungen für die unterschiedlichen User-Gruppen sind eingerichtet und getestet |  |
| Fremdgeräte (Scanner, Operator-Panels) wurden angeschlossen und getestet |  |

Rechnerausfall

| Der Server Wechsel auf den Ersatzserver (Cold Stand By Systemen) wurde getestet |  |
| --- | --- |
| Die Serverumschaltung auf den Ersatzserver (Hot Stand By Systemen) wurde getestet |  |
| Die Datenbereiche sind nach Reset, Neustart und Netzaus der PCs und SPSen korrekt initialisiert |  |
| Alle Programme arbeiten nach einem Reset, Neustart und Netzaus korrekt weiter |  |

Datenhaltung

| Alle Meldungen im Meldesystem besitzen einen Text (keine undefined Messages mehr) |  |
| --- | --- |
| Es gibt keine Aufzeichnungslücken bei Messwertaufzeichnungen |  |
| Alle Berichte und Protokolle sind vollständig und werden korrekt gedruckt / exportiert |  |
| Der Speicher ist ausreichend für alle Daten im geforderten Bereitstellungszeitraum |  |
| Die Auslagerung von Daten auf externe Medien wurde getestet |  |
| Am Ende der Tests gibt es genau eine aktuelle Sicherung der Software |  |

Mehrsprachigkeit / Ländereinstellung

| Alle Bediendialoge und Oberflächen zeigen sich mit der richtigen Sprache |  |
| --- | --- |
| Alle Textausgabefelder besitzen die korrekte Sprache und der Text wird vollständig angezeigt |  |
| Alle Meldungen im Meldesystem werden in der korrekten Sprache angezeigt |  |
| Es ist die passende Zeitzone an den Rechnern eingestellt |  |

Rechnerauslastung

| Die CPU-Last am Server ist im grünen Bereich |  |
| --- | --- |
| Es ist genügend Speicher-Reserve am PC und in der SPS vorhanden |  |
| Alle Programme am PC geben nach der Bearbeitung ihren Speicher wieder frei (kein Speicherverschmiss) |  |
| Keine Fehlereinträge im Perror.log bzw. SPS-Diagnose-Log |  |

Zusätzliche Forderungen für Tests mit mehreren Rechnern, die Daten austauschen

| Eine Unterbrechung der Datenverbindung beeinträchtigt nicht die Funktionsweise der Programme |  |
| --- | --- |
| Unterbrechungen oder Fehler in der Datenverbindung werden gemeldet / aufgezeichnet |  |
| Nach einer Unterbrechung nehmen die beteiligten Partner die Kommunikation korrekt wieder auf |  |
| Unvollständige Daten vom Partner beeinträchtigen nicht die Funktionsweise der Programme |  |
| Ausbleibende Daten vom Partner (Timeout) beeinträchtigen nicht die Funktionsweise der Programme |  |
| Jede Datenverbindung zu externen Partnern wurde getestet |  |